Опросный лист на программное, программно-аппаратное обеспечение измерительных систем технологического контроля и систем мониторинга выбросов

Дата заполнения:

Контактная информация

ФИО:

Компания:

Телефон:

E-mail:

Адрес:

Информация о проекте:

Объем поставки

☐ Поставка только программного обеспечения обработки данных (на рекомендованное нами оборудование Заказчика или на уже существующее, подходящее оборудование Заказчика)

☐ Поставка полного программно-аппаратного комплекса обработки данных (промышленный компьютер с набором устройств для сбора данных, сигналов и управления компонентами измерительной системы)

☐ Поставка части программно-аппаратного комплекса обработки данных (только промышленный компьютер)

Требования к функциям программы

☐ только прием и обработка данных от анализаторов и измерителей, без отображения измерительной системы на мнемосхеме

☐ прием и обработка данных от анализаторов и измерителей, прием диагностических сигналов от измерительной системы, отображение работы измерительной системы на графической мнемосхеме

☐ автоматическое управление измерительной системой, выполнение процедур управления, калибровки и диагностики, через управление соленоидами и реле и д.т.

☐ автоматическое выполнение процедур контроля качества системы измерений, осуществление проверочных процедур

☐ другие требования:

Требования к интерфейсу программы

☐ Наличие графического интерфейса программы: да/нет

☐ Необходимо ли рабочее место оператора непосредственно в шкафу или блок-боксе измерительной системы: да/нет

☐ Количество рабочих мест операторов:

☐ Необходим ли отдельный, дополнительный сервер сбора данных: да/нет

☐ Мобильное приложение для системы: да/нет

☐ Наличие WEB интерфейса системы: да/нет

☐ Другое:

Состав входных/выходных сигналов анализаторов, измерителе и датчиков в измерительной системы

☐ интерфейсы RS-232, количество и от каких устройств:

☐ интерфейсы RS-485, количество и от каких устройств:

☐ интерфейсы Ethernet, количество и от каких устройств:

☐ интерфейсы USB, количество и от каких устройств:

☐ аналоговые сигналы 4-20 мА, количество и от каких устройств:

☐ входные дискретные «0»/«1» от оборудования, количество и от каких устройств:

☐ выходные дискретные «0»/«1» для управления оборудованием, количество и для каких устройств:

☐ другие сигналы:

Используемые протоколы обмена данными анализаторов, измерителей и датчиков в измерительной системе

☐ Modbus TCP, тип измерительного оборудования:

☐ Bayern/Hessen, тип измерительного оборудования:

☐ OPC DA, тип измерительного оборудования:

☐ другое (укажите перечень измерительного оборудования):

Требования к Операционной системе

Операционная система управляющего ПК: ☐ Microsoft Windows, версия: ☐ Linux, версия:

Операционные системы рабочих мест: ☐ Microsoft Windows, версия: ☐ Linux, версия:

Операционные системы серверов: ☐ Microsoft Windows, версия: ☐ Linux, версия:

Серверы баз данных: ☐ Microsoft SQL Server версия: ☐ MySQL, версия: ☐ PostreSQL, версия: ☐ Oracle, версия:

☐ дополнительно:

Внешние каналы передачи данных от программного обеспечения

Каналы передачи данных, предполагаемые к использованию в системе: ☐ Ethernet, тип канала ☐ сотовые 3G/LTE ☐ другие:

Укажите ориентировочную пропускную способность имеющихся каналов связи:

Интеграция с другими, внешними системами

Обмен данных со сторонними, внешними системами: да/нет Если «Да», описать с какими:

Протоколы передачи данных для интеграции с другими системами: ☐ OPC DA ☐ Modbus ☐ другой протокол:

Каналы связи для интеграции с другими системами: ☐ Ethernet, FTP ☐ Ethernet, Оптическая линия связи ☐ Ethernet, Радиоканал ☐ Modbus ☐ другой тип:

Выходные документы (отчеты) формируемые программой

Необходимо ли формирование отчетов в системе: да/нет Если: «да», укажите состав выходных документов, и приложите пример форм: ☐ сводки по текущим измерениям ☐ расчет выбросов ☐ отчеты по контролю качества измерений ☐ формы госстатотчетности ☐ другое:

Информационная безопасность

Укажите число пользователей в системе:

Укажите ориентировочный состав ролей пользователей (уровни доступа):

Опишите общие требования к защите информации: